附件：6

尿液试剂分析技术参数

适用于迈瑞尿液自动分析仪（型号：EU-8000）

- 清洗液A

- 1.1 清洗液应为澄清液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。

- 1.2 用于仪器内部反应杯和管路的初级清洁，去除残留尿液样本和结晶。

- 1.3 本品应储存在2℃~40℃温度下，相对湿度不超过93%,无腐蚀性气体 和通风良好的室内，有效期为2年。

- 1.4 在5℃~40℃温度下使用时，开瓶后使用有效期为90天。

- 2、清洗液B

- 2.1 清洗液路，用于清洗管道中的一些吸附物。

- 2.2 通常为强效清洗剂，深度清除蛋白质沉积和顽固污渍，与清洗液A形成阶梯式维护方案。

- 2.3 对检测系统中的残留样本进行处理，消除残留样本对测量结 果的影响，保证结果的准确性。

- 2.4 在5℃~40℃温度下使用时，开瓶后使用有效期为90天。

- 3、尿液分析试纸条（干式化学法）

- 3.1 用于尿液中的白细胞、尿胆原、微量白蛋白、蛋白质、胆红素、葡萄糖、抗坏血酸、比重、酮体（乙酰乙酸）、肌酐、PH值、隐血和尿钙的半定量检测；用于尿液中的亚硝酸盐的定性检测。

- 4、干化学质控品

- 4.1 室内质量控制（IQC）或室间质量评价（EQA），确保干化学检测（如血糖、肝肾功能、尿液11项等）结果的重复性与可靠性。

- 5、尿液有形成分质控物

- 5.1 尿液分析仪实验中主要用于对检测系统的准确性和稳定性进行质量控制，包括对仪器性能、试剂有效性、操作流程规范性以及环境因素的综合监测，确保检测结果可靠。

- 6、保养液​

- 6.1 浸泡管道及计数池，用于清除尿液中的蛋白。

- 6.2 对检测系统中的残留样本进行清除，消除残留样本对测量结果的影响，保证结果的准确性，维护仪器的正常运行。

- 7、尿液有形成分校准物

- 7.1 由类红细胞模拟粒子（RBC）、类白细胞模拟粒子(WBC)、保存液和防腐试剂组成；用于迈瑞生产的尿液有形成分分析仪器红细胞、白细胞校准。

- 7.2未开封产品在2-8℃条件下储存，有效期为12个月；室温条件下复温后开瓶使用，使用后及时放回 2-8℃冰箱储存，有效期为 30 天，禁止冷冻！