附件：10

全自动生殖道分泌物工作站医用耗材试剂参数

一、主要性能

适用于全自动生殖道分泌物检测工作站AutoWoMO检测分析的诊断试剂与耗材，且与仪器配套使用时应保证检测结果的准确性和稳定性。

二、必要参数

1、阴道炎五联检试剂盒试剂

1)试剂基本检测指标;定性检测女性阴道分泌物中的过氧化氯、白细胞酯酶、凝固酶、脯氨酸氨基肽酶、唾液酸苷酶、乙酰氨基葡萄糖苷酶2)试剂所需样本类型阴道分泌物3)准确度:对除过氧化氢和H值外的各检测项目，用阴道炎五联检质控品中各检测孔对应的质控品分别进行检测，结果均为阳性;对除过氧4)重复性:每项分别用阴道炎五联检质控品(II型)中各检测孔对应的质控品进行检测，重复10次，各项目检测结果的一致性大于90%.

2、TIP头耗材参数。

适用于全自动生殖道分泌物检测工作站AutoWoMO检测所用TIP头，1000ul容量

3、锥形塑料试管

适用于全自动生殖道分泌物检测工作站AutoWoMO检测所用反应管